|  | ТОО НПО «Чистая энергия» Юридический адрес: г. Уральск, пр-кт Достык 194/1, оф. 303 Фактический адрес: г. Алматы, пр-кт Достык 105, оф. 701 Тел./факс: +7(727) 258-15-65 e-mail: mail@clean-energy.kz |
| --- | --- |

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Опросный лист

для проекта строительства Автономного Источника Питания АИП

| 1. Информация о Заказчике |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название проекта: |  |  |  |
| Заказчик: |  |  |  |
| Месторасположение объекта: |  |  |  |
| Координаты: |  |  |  |
| Форма собственности: |  |  |  |
| 2. Основные характеристики |  |  |  |
| № п/п | Состав | Рекомендуемое значение | Требуемое Заказчику значение |
| 1 | Тип и марка термоэлектрического генератора | ГТГ-150 |  |
| 2 | Напряжение, В | 27 |  |
| 3 | Мощность, Вт | 300, 450, 600, 750, 900, ХХХ, где ХХХ – мощность до 5кВт |  |
| 4 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1, УХЛ1 |  |
| 5 | Температура окружающей среды района эксплуатации | t Мin °C |  |
|  |  | t Мах °C |  |
| 6 | Сейсмичность района, баллы по СНиП II-7-81 |  |  |
| 7 | Рабочее давление подводящего газопровода, МПа | 0,05 - 12,5 |  |
| 8 | Необходимость комплектации редуцирующим пунктом РП-10-С | Да / Нет |  |
| 8.1 | Необходимость установки узла замера расхода газа в составе РП-10-С | Да / Нет |  |
| 8.2 | Необходимость установки блока одоризации газа в составе РП-10-С | Да / Нет |  |
| 9 | Количество, диаметр и расположение кабельных вводов | Roхteс G 6 x 1 (RM 120 -1шт, RM 60 -2шт) Расположение в полу |  |
| 10 | Наличие пожарно-охранной сигнализации | Да / Нет |  |
| 10.1 | Наличие наружного освещения | Да / Нет |  |
| 11 | Наличие системы контроля загазованности | Да / Нет |  |
| 12 | Наличие системы контроля несанкционированного доступа | Да / Нет |  |
| 13 | Цветовые решения блок- контейнера |  |  |
| 14 | Предполагаемый вид транспортировки (дополнительные требования к узлам крепления АИП) |  |  |
| 15 | Необходимость установки в АИП резервного генератора, количество, шт | Да / Нет, 1 шт. |  |

| 3. Дополнительная информация: |  |
| --- | --- |

| 4. Исходные данные |  |
| --- | --- |
| ФИО: |  |
| Организация/отдел: |  |
| Должность: |  |
| Контактный телефон: |  |
| Электронная почта: |  |
| Дата заполнения: |  |

ВНИМАНИЕ!

Если при заполнении данного опросного листа у Вас возникли трудности или вопросы, то обратитесь к нам за консультацией. Наши специалисты помогут Вам правильно представить всю необходимую информацию.