|  | ТОО НПО «Чистая энергия» г. Алматы, пр-кт Достык 105, оф. 701 Тел./факс: +7(727) 258-15-65 e-mail: mail@clean-energy.kz сайт: clean-energy.kz |
| --- | --- |

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Опросный лист

для проектов строительства блочно-комплектных трансформаторных подстанций БКТП

Согласовано                             Заказчик ___________________________________

Адрес ___________________________________

Должность ___________________________________

Ф. И. О. ___________________________________

Подпись ___________________________________

| Местоположение установки БКТП (наименование объекта/ов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие трансформаторов | Да |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |
| Количество трансформаторов | 1 шт. |  |  |  |  | 2 шт. |  |  |  |  |
| Мощность трансформатора/ов | До 100 (Указать) | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 |
| Тип соединения обмоток трансформатора |  / Yн -11 |  |  |  |  | Y / Yн-0 |  |  |  |  |

| Номинальное напряжение на стороне BH (кВ) | 6 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота кабельного сооружения (в свету) | 800 |  | 1300 |  |  | 1800 |  |  |
| Наружное освещение | Да |  |  |  | Нет |  |  |  |
| Ставни на жалюзи | Да |  |  |  | Нет |  |  |  |
| Охранная сигнализация | Да |  |  |  | Нет |  |  |  |
| Пожарная сигнализация | Да |  |  |  | Нет |  |  |  |
| Средства пожаротушения | Ящик с песком |  |  | Огнетушители (указать тип) |  |  | Нет |  |
| Дополнительное оборудование | ЯСН с ИБП |  |  |  | Шкаф ТМ |  |  |  |
| Цвет изделия | Типовой |  |  |  | Другой |  |  |  |
|  | м/к | Стены БКТП |  |  | м/к |  |  | Стены БКТП |

РУ 6(10) кВ

| Тип выключателя нагрузки или разъеденителя | Кол-во | Выключатель нагрузки автогазовый | Разъединитель с заземлителем (РВЗ) | Разъединитель сфигурными изоляторами (РВФЗ) | Вакуумный автоматический выключатель | Камера КСО (Тип) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вводная линия |  |  |  |  |  |  |
| Отходящая линия |  |  |  |  |  |  |
| Линия трансформатора |  |  |  |  |  |  |
| Секционирование |  |  |  |  |  |  |
| АВР |  |  |  |  |  |  |

| Управление и защита | Электромеханические реле | Микропроцессорный блок БМРЗ | Микропроцессорный блок Sepam | Предохранители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учет электроэнергии | Активной |  | Реактивной |  |
| Тип счетчика |  |  |  |  |

РУ 0,4 кВ

| Сборные шины | Алюминий |  |  |  |  |  |  | Медь |  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальный ток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод | Автоматический выключатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выключатели нагрузки |  |  |  |  |  |  | Разъеденитель |  |  |
|  | Выкатной тип |  |  |  |  |  |  |  |  | Стационарный тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВА "Sсhneider" |  | ВА "Hyundai" |  |  | Свой вариант ВА |  |  |  | BA "Sсhneider" |  | ВА "Hyundai" |  |  | Свой вариант ВА |  |  | INV "Sсhneider" |  |  |  | Свой вариант т ВА |  |  | РЕ19 |  | ВР32 |
| Номинальный ток (А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка вольтметра и амперметров | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка блокировки на разъеденитель | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет электроэнергии (тип счетчика) | Активный |  |  |  |  |  |  |  |  | Реактивный |  |  |  |  |  |  |  |  | Активнореактивный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секционирование | Автоматический выключатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выключатели нагрузки |  |  |  |  |  |  | Разъеденитель |  |  |
|  | Выкатной тип |  |  |  |  |  |  |  |  | Стационарный тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВА "Sсhneider" |  | ВА "Hyundai" |  |  | Свой вариант ВА |  |  |  | Masterpact "Sсhneider" |  | ВА "Sсhneider" |  |  | Свой вариант ВА |  |  | INV "Sсhneider" |  |  |  | Свой вариант ВА |  |  | РЕ19 |  | ВР32 |
| Номинальный ток (А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АВР на базе Omron ZEN | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отходящие линии | Автоматический выключатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разъеденители и выключатели с предохранителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВА "Sсhneider" |  |  | ВА |  |  |  |  | ВА модульный |  |  |  |  | РПС |  |  |  |  |  | RBK |  |  |  | Свой вариант |  |  |  |
| Кол -во и номинальный ток фидеров отходящих линий (для 2БКТП указывается количество на обе секции) | 10 | 16 |  |  | 20 |  | 25 |  |  |  | 31,5 |  |  | 40 |  | 50 |  |  |  |  | 63 |  | 80 |  |  | 100 |  |
|  | 125 | 160 |  |  | 200 |  | 250 |  |  |  | 320 |  |  | 400 |  | 500 |  |  |  |  | 630 |  | 1000 |  |  | 1600 |  |